## Sheet1
名山区人民医院空气过滤器清单报价表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 额定风量m3/h | 初阻力pa | 过滤效率% | 框架厚度 | 更换科室地点 |  | 单价（元） | 总价（元）
1 | 中效袋式过滤器 | F8 287*592*380 4P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 60 | 95 | 21mm | 1号（夹层） | 住院部三楼手术室
2 | 初效袋式过滤器 | G4 287*592*360 3P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 40 | 50 | 21mm
3 | 中效袋式过滤器 | F8 287*592*380 4P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 60 | 95 | 21mm | 2号（夹层）
4 | 初效袋式过滤器 | G4 287*592*360 3P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 40 | 50 | 21mm
5 | 中效袋式过滤器 | F8 287*592*380 4P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 60 | 95 | 21mm | 3号（夹层）
6 | 初效袋式过滤器 | G4 287*592*360 3P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 40 | 50 | 21mm
7 | 中效袋式过滤器 | F8 287*592*380 4P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 60 | 95 | 21mm | 4号（夹层）
8 | 初效袋式过滤器 | G4 287*592*360 3P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 40 | 50 | 21mm
9 | 中效袋式过滤器 | F8 287*592*380 4P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 60 | 95 | 21mm | 5号（夹层）
10 | 初效袋式过滤器 | G4 287*592*360 3P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 40 | 50 | 21mm
11 | 中效袋式过滤器 | F8 287*592*360 4P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 60 | 95 | 21mm | 6号（夹层）
12 | 中效袋式过滤器 | F8 592*592*360 6P | 个 | 2 | 3000 | 60 | 95 | 21mm
13 | 初效袋式过滤器 | G4 287*592*360 3P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 40 | 50 | 21mm
14 | 初效袋式过滤器 | G4 592*592*360 6P | 个 | 2 | 3000 | 40 | 50 | 21mm
15 | 中效袋式过滤器 | F8 287*592*360 4P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 60 | 95 | 21mm | 7号（夹层）
16 | 中效袋式过滤器 | F8 592*592*360 6P | 个 | 2 | 3000 | 60 | 95 | 21mm
17 | 初效袋式过滤器 | G4 287*592*360 3P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 40 | 50 | 21mm
18 | 初效袋式过滤器 | G4 592*592*360 6P | 个 | 2 | 3000 | 40 | 50 | 21mm
19 | 中效袋式过滤器 | F8 287*592*380 4P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 60 | 95 | 21mm | 8号（夹层）
20 | 初效袋式过滤器 | G4 287*592*360 3P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 40 | 50 | 21mm
21 | 中效袋式过滤器 | F8 287*592*380 4P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 60 | 95 | 21mm | 9号（夹层）
22 | 初效袋式过滤器 | G4 287*592*360 3P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 40 | 50 | 21mm
23 | 中效袋式过滤器 | F8 287*592*380 4P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 60 | 95 | 21mm | 隔离病房（夹层）
24 | 初效袋式过滤器 | G4 287*592*360 3P（短边开袋） | 个 | 2 | 1500 | 40 | 50 | 21mm
25 | 中效袋式过滤器 | F8 287*592*380 4P（短边开袋） | 个 | 4 | 1500 | 60 | 95 | 21mm | 过道（夹层）
26 | 初效袋式过滤器 | G4 287*592*360 3P（短边开袋） | 个 | 4 | 1500 | 40 | 50 | 21mm
27 | 中效袋式过滤器 | F8 490*490*360 5P | 个 | 2 | 2500 | 60 | 95 | 21mm | 新风X1（夹层）
28 | 中效袋式过滤器 | F8 287*490*360 4P（短边开袋） | 个 | 2 | 1100 | 60 | 95 | 21mm
29 | 初效袋式过滤器 | G4 490*490*360 5P | 个 | 2 | 2600 | 40 | 50 | 21mm
30 | 初效袋式过滤器 | G4 287*490*360 3P（短边开袋） | 个 | 2 | 1100 | 40 | 50 | 21mm
31 | 初效袋式过滤器 | G4 287*592*360 3P（短边开袋） | 个 | 4 | 1500 | 40 | 50 | 21mm | 新风X2（夹层）
32 | 中效袋式过滤器 | F8 287*592*360 | 个 | 4 | 1500 | 60 | 95 | 21mm
33 | 初效袋式过滤器 | G4 287*490*360 4P（短边开袋） | 个 | 1 | 3300 | 60 | 95 | 21mm | 辅房打包间（夹层）
34 | 初效袋式过滤器 | G4 287*592*360 8P（短边开袋） | 个 | 1 | 3300 | 60 | 95 | 21mm
35 | 初效袋式过滤器 | G4 592*592*360 6P（长边开袋） | 个 | 3 | 3300 | 60 | 95 | 21mm
36 | 初效袋式过滤器 | G4 592*490*380 8P（长边开袋） | 个 | 3 | 3300 | 60 | 95 | 21mm
37 | 中效袋式过滤器 | F8 287*490*360 4P（短边开袋） | 个 | 1 | 2700 | 60 | 95 | 21mm
38 | 中效袋式过滤器 | F8 287*592*360 8P（短边开袋） | 个 | 1 | 2700 | 60 | 95 | 21mm
39 | 中效袋式过滤器 | F8 592*592*360 6P（长边开袋） | 个 | 3 | 2700 | 60 | 95 | 21mm
40 | 中效袋式过滤器 | F8 592*490*380 8P（长边开袋） | 个 | 3 | 2700 | 60 | 95 | 21mm
41 | 中效平板过滤器 | 565*260*10 | 个 | 22 | 500 | 25 | 95 | 10mm | 手术室、1至5、8中效各2个
42 | 中效平板过滤器 | 715*276*10 | 个 | 9 | 550 | 25 | 95 | 10mm | 手术室6
43 | 中效平板过滤器 | 575*276*10 | 个 | 1 | 450 | 25 | 95 | 10mm
44 | 中效平板过滤器 | 715*276*10 | 个 | 2 | 550 | 25 | 95 | 10mm | 手术室7
45 | 中效平板过滤器 | 575*276*10 | 个 | 1 | 450 | 25 | 95 | 10mm
46 | 中效平板过滤器 | 705*276*10 | 个 | 5 | 550 | 25 | 95 | 10mm
47 | 中效平板过滤器 | 678*276*10 | 个 | 2 | 550 | 25 | 95 | 10mm
48 | 中效平板过滤器 | 565*260*10 | 个 | 2 | 550 | 25 | 95 | 10mm | 手术室9
49 | 中效平板过滤器 | 335*335*10 | 个 | 8 | 320 | 25 | 95 | 10mm | 洁净走廊
50 | 初效平板过滤器 | 345*265*10 | 个 | 4 | 320 | 25 | 95 | 10mm | 麻醉准备室、一次性用品库、无菌物品库、复苏室各1个
51 | 板式初效过滤器 | G4 290*595*46 | 个 | 3 | 1500 | 50 | 50 | 46mm | 感染楼一楼PCR实验室（公共卫生楼地面） | 感染楼
52 | 中效袋式过滤器 | F8 287*592*360 4P（短边开袋） | 个 | 3 | 1500 | 60 | 95 | 21mm
53 | 板式初效过滤器 | G4 290*595*46 | 个 | 5 | 1500 | 50 | 50 | 46mm | 综合楼一楼（底楼、楼梯口）3台主机用 | 综合楼
54 | 中效袋式过滤器 | F8 287*592*381 4P（短边开袋） | 个 | 5 | 1500 | 60 | 95 | 21mm
55 | 板式初效过滤器 | G4 290*595*46 | 个 | 3 | 1500 | 50 | 50 | 46mm
56 | 中效袋式过滤器 | F8 287*592*381 4P（短边开袋） | 个 | 3 | 1500 | 50 | 50 | 21mm
57 | 中效平板过滤器 | 805*345*10 | 个 | 4 | 650 | 25 | 95 | 10mm | 介入室
58 | 中效平板过滤器 | 553*353*10 | 个 | 2 | 450 | 25 | 95 | 10mm | 隔离手术室 | 住院部三楼手术室
59 | 中效平板过滤器 | 585*353*10 | 个 | 2 | 500 | 25 | 95 | 10mm
单次总价：
安装服务费（单次）：
备注：1、上述为预估更换1次的量，具体按实供货，费用按实结算，本调查项目货物需有两次安装服务，供应商按表格要求报单次安装的服务费用，单次安装服务费×2为两次安装服务费；预算包含2次的材料及安装服务的费用，合计总价不能超过预算价。 2、分设备编号包装，各包各的方便安装（包装上注明编号）； 3、调查成交人需做好更换施工记录并经使用科室签字确认，调查成交人需保障安全文明施工，因调查成交人原因造成的一切安全事故责任均由调查成交方承担。
调查人名称： （加盖公章）
联系人及电话：
日 期： 年 月 日