雅安市名山区人民医院

采购需求调查文件

- 项目名称：雅安市名山区人民医院腹腔镜、超声高频外科集成系统采购需求市场调查项目

- 项目编号：名医采2024-069

采购人：雅安市名山区人民医院

二○二四年九月

地址：雅安市名山区皇茶大道中段安康路1号       邮编：625100

联系电话：0835-3233286   传真电话：0835-3222428

邮箱：3493214413@qq.com

目     录

第一章  采购需求调查邀请公告	3

第二章  调查须知	6

第三章  具有独立承担民事责任的能力证明文件	9

第四章  调查程序	10

第五章  调查响应文件格式	12

第一章  采购需求调查邀请公告

雅安市名山区人民医院拟对手术设备进行采购前期市场调研、询价，采用竞争性磋商方式进行采购需求市场调查，现特邀请符合本次调查要求的生产厂家或区域总代参加。

- 一、项目名称：雅安市名山区人民医院腹腔镜、超声高频外科集成系统采购需求市场调查项目

- 二、项目编号：名医采2024-069

三、需求调查内容：

| - 包号 | - 设备名称 | - 数量 | - 预算（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | 腹腔镜高清摄像系统 | - 1套 | - 240 | 不允许进口产品 |
| - 二 | 超声高频外科集成系统 | - 1套 | - 30 |  |

四、基本要求：

（一）功能及配置要求

1、第一包：腹腔镜高清摄像系统

▲1.1高清摄像机（4K，带录像功能）、光源机、气腹机、冲吸泵、电刀各1台、显示器2台；

▲1.2光纤2根、腹腔镜镜子2条、腹腔镜器械3套（每套含双极钳2把、单极电钩2把、胆囊抓钳1把、小抓钳1把、阑尾钳2把、吸引管1套、剪刀1把、分离钳2把、生物夹钳1把、巾钳2把、钛夹钳1把、腔镜持针器1把、腔镜直角分离钳1把）、气腹管2套、单极、双极线各4条；

▲1.3高清摄像系统具备3D功能；

▲1.4摄像头能兼容院内所有硬镜使用（硬镜品牌：史赛克、奥林巴斯）。

▲1.5设备台车2辆；

▲1.6主机具有自检功能,以保证安全使用，视野清晰，操作方便。

- 注：带“▲”号作为一般要求，如未满足将根据评分办法进行扣分。

2、第二包：超声高频外科集成系统（实质性要求）

2.1主机具有自检功能,以保证安全使用，既包含腔镜手术刀头，又包含开放手术刀头；

2.2主机在工作时有功率大小的档位屏幕显示，刀头工作时有声音提示工作状况；

2.3主机具备器械自动识别的功能，操作更为简单，帮助迅速调整档位和排除故障；

2.4超声刀高档位和低档位都必须具备切割凝血同步的功能：

2.5具备手控和脚踏两种方式，能够通过手控开关或者通过脚踏控制激发，可供医生自主选择，使医生使用更方便；

2.6超声刀头具有防粘连涂层，以防止组织过度粘黏；

2.7配置手柄及刀头。

- 商务要求（实质性要求）

1、上述设备质保期≥2年；

2、参与调查者提供的所有配置参数均为标准配置参数，没有选配。

（三）其他要求（实质性要求）

1、服务保证：提供详细的售后服务方案、配置清单；

2、如有耗材须报线上挂网价，并说明是否专机专用。

3、在四川设有办事处，有厂家专业售后工程师响应售后服务；

4、提供四川省内同品牌、同型号履约业绩合同复印件。

（四）演示要求

参与调查人须准备与本次采购需求有关的PPT文档，进行现场演示（我院可提供投影和笔记本电脑使用）。现场演示讲解时间控制在10分钟内，未提供或未准备的视为资料提交不全，取消磋商资格。（PPT演示文档包含但不限于：设备型号、功能、使用年限、详细参数、配置清单、售后服务方案等）。注：商务要求、其他要求和演示要求为各包号共同要求。

五、资金预算：270万元，其中第一包240万元，第二包30万元。

六、合格供应商应具备的资格条件：

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

3、法律、行政法规规定的其他条件；

(二)本项目的特定资格要求：

1.根据项目的特殊要求，规定特定条件：调查产品为医疗设备的，须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供相关医疗器械注册证或备案凭证（包含备案信息表）

七、 领取调查文件时间及获取方式

（一）调查文件的获取时间(即报名时间)：调查文件发布之日起至2024年9月25日17时00分。（北京时间、法定节假日除外）

（二）调查文件的获取方式

1、报名时间内提供以下资料

①如是生产厂家需提供生产许可证加盖公章的复印件，如是区域总代需提供生产厂家资质及授权书加盖厂家及公司公章的复印件；

②法人代表授权委托书加盖公章（须注明项目名称、联系人及联系电话、电子邮箱、包号（如涉及）、附经办人身份证原件及加盖供应商公章的复印件；

2、现场报名：以上资料备齐到雅安市名山区人民医院采购办（雅安市名山区皇茶大道中段安康路1号门诊三楼）现场报名。

3、网络报名：将上述资料按要求扫描后发送至QQ邮箱（3493214413@qq.com）进行登记报名（节假日期间可接收网络报名）。

4、调查报名登记和调查文件获取：凡有意参加本项目者，请在规定的时间内进行报名登记，在规定时间内未进行报名登记备案的供应商，均无资格参加该项目的调查(调查资格不能转让)，报名成功后通过QQ邮箱或现场方式获取采购需求调查文件。

八、调查文件递交时间及地址

（一）调查响应文件递交截止时间及调查时间：2024年9月29日10：00

（二）调查响应文件递交地点：雅安市名山区人民医院采购办（老院区消毒供应室二楼）。

（三）调查响应文件必须在递交截止时间前送达调查地点，逾期送达的调查响应文件不予接收。

（四）调查地点：雅安市名山区人民医院采购办（老院区消毒供应室二楼）。

九、调查信息发布：本调查邀请在雅安市名山区人民医院官方网站以“采购招标”形式发布。

十、联系人及联系电话

采 购 人：雅安市名山区人民医院

采购办地址：雅安市名山区皇茶大道中段安康路1号

联系人及电话：范女士  0835-3233286     邮箱：3493214413@qq.com

项目负责人及联系电话：田女士  0835-3233286

第二章 调查须知

一、调查须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商须知 | 本次采购需求调查是采购人采购前期做的市场调研、询价，并非确定提供本次设备的供货供应商。（本次调查只允许厂家或区域总代参加） |
| 2 | 采购预算、报价要求（实质性要求） | 本项目预算资金：270万元，其中第一包240万元，第二包30万元。 1.供应商的报价是供应商响应调查文件要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所需的一切费用。 2.报价要求：报价金额不能超过预算价，否则将视为无效。 |
| 3 | 调查方法 | 根据报价、技术参数与配置等、四川省内同品牌同型号业绩进行综合评估，本次只作为市场调研、询价，没有结果公告。 |
| 4 | 需要递交的资料 | - 报价一览表 - 调查响应文件正本 1 份、副本 2 份(副本可采用正本的复印件)； 3. 电子文件U盘（U盘包含报价一览表、调查响应文件电子文档及PPT演示文件） |
| 5 | 调查文件的澄清和修改 | 在调查文件截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对调查文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以电话通知方式通知参加调查人。 |
| 6 | 其他须知 | 1.公司报名资格审核通过后，如因特殊原因无法参加调查的请于调查前向采购办电话说明，如无故不参加者，将列入医院采购诚信度黑名单，医院将在2年内不再邀请参加医院采购活动。 2.本次调查采取竞争性磋商方式进行。 |
| 7 | 答疑会和现场考察 | 采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 8 | 调查文件咨询 | 联系人：田女士、范女士 联系电话：0835-3233286 |
| 本次调查活动需要报名，未参加报名者不能参与调查活动，报名结束后，如符合调查条件的报名供应商每包满足3家，可组织院内调查活动；如不足3家的，本次调查活动不再继续进行。 |  |  |

二、调查纪律

参加调查人不得有下列情形：

1、提供虚假材料；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他参加调查人；

3、与申请科室、其他参加调查人恶意串通；

4、向申请科室、调查小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的，属于不合格参加供应商人，其调查资格将被取消。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入我院其他采购项目邀请对象。

三、总则

- 1、适用范围

本调查文件仅适用于本次采购需求调查项目。

2、参加调查人须知

（1）参加调查人未按时到场参加本次调查活动的，视为放弃参加。

（2）我院在调查文件规定的时间和地点组织本次需求调查活动，参加调查人须派代表参加并签到以证明其出席，签到地点为雅安市名山区人民医院老院区消毒供应室二楼。

（3）本项目采用综合评分方式进行采购需求调查。

3、调查响应文件的组成（按顺序装订成册）

（1）供应商资格证明文件

(2)调查活动承诺书

（3）制造商企业规模声明函

（4）商务要求应答表

（5）产品详细技术参数

(6)产品详细配置清单

(7)产品图片资料

(8)提供详细售后服务方案（包含但不限于产品质保期、交货时间、故障响应时间等）

(9) 四川省办事处证明材料，售后服务优势和承诺。

（10）四川省内同品牌、同型号设备业绩名单等。

请按（1）-（10）顺序准备资料后，形成参加调查人的《调查响应文件》，提供正本1份，副本2份，统一装入“调查响应文件”文件袋，并按要求密封。

4、技术部分：

（1）调查产品的品牌、型号、功能、配置、数量；（如果本次调查的设备国家实行生产许可审批制度，则调查人须提供相关生产许可证件复印件；如产品本身需要取得注册证或者需要经过强制认证的，应提供相应证明文件。）

- （2）调查产品本身的详细技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）

- 5、报价（包含参加调查的所有参数）：一次性报价

（1）参加调查人根据项目预算控制价，进行单项报价和总报价，报价金额不得超过预算价。

（2）调查人的报价应包括完成本项目所需所有材料费、人工费、安装费、培训费、办公费及税费等其它一切费用。

（3）调查人按调查文件格式要求填写报价一览表，并按要求密封。

- 7、调查响应文件的递交

（1）调查响应文件分报价一览表、调查文件（一正二副）和电子U盘，并按调查文件要求的格式分别进行密封。

（2）调查人递交的调查响应文件为壹式三份，其中正本一份、副本二份。并在调查响应文件封面标明项目名称、项目编号、调查日期、包号（如涉及）、供应商名称以及“调查响应文件”字样。

（3）调查响应文件应根据调查文件的要求制作，签署、盖章、内容应完整。

（4）调查响应文件统一用A4纸印制，策划设计方案可采用其它幅面纸印制。

（5）调查响应文件应由供应商法定代表人或经正式授权的供应商代表按调查文件的要求签字(签章)或加盖公章（法定代表人的签字可用具有法定效力的法定代表人印章代替）。

（6）供应商应由有效的法定代表人授权代表或法定代表人递交调查响应文件，在递交调查响应文件截止时间后送达的任何调查响应文件将被拒绝。

8、密封：调查人应将调查响应文件的正本和副本、 电子文档、“报价一览表”分开密封装在单独的信封中，信封上面正确标明相应的文件名称字样。

9、知识产权

参加调查人应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由参加调查人承担所有相关责任。

第三章  具有独立承担民事责任的能力证明文件

提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；

注：①企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力。②根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供承诺，格式自拟。

第四章  调查程序

1、调查会程序：调查会主持人按照调查文件规定的调查开始时间宣布开始，按照规定要求主持调查会。调查会将按以下程序进行：

2、宣布调查会开始。主持人宣布调查会开始并致辞，当众宣布参加调查会的现场监督人员、主持人及工作人员，根据“调查响应文件递交表”宣布参加调查的供应商名单。

3、由纪检人员宣读纪律和有关注意事项。

4、监督人员、参加调查人当众检查调查响应文件的密封情况并签名。

5、采取抽签方式确定磋商顺序。

6、当众拆封参加调查单位的《报价一览表》并依次宣读报价。

7、资格性审查。由调查小组依据法律法规和本调查文件的规定，对供应商提供资格性证明材料、以及提供的资格证明材料是否符合规定等进行审查，以确定供应商是否具备参与调查资格。

8、磋商。调查小组在调查过程中经采购人同意可以根据调查文件要求实质性变动功能、配置要求和服务要求等。

（1）资格审查通过的供应商按照抽签顺序，逐一进行磋商。

（2）磋商一般程序为：参加调查公司代表进行PPT演示（时间控制在10分钟内），对设备型号、功能、详细参数、配置清单、售后服务方案及其他事项等进行说明并接受评审专家答疑。

（3）调查小组合议。所有供应商答疑完毕后，调查小组进行合议，如有需要，可再次请部分供应商磋商。

9、综合评估。磋商结束后，由调查小组按照调查文件规定的评审方法和标准对供应商的响应文件和报价进行综合评估。按照综合评估得分及产品性能，每个产品推荐两个品牌入选第二次市场调查参与资格。医院将择期进行第二次市场调查，由医院领导班子、科主任、护士长等7人以上单数，根据供应商对产品讲解和最终报价综合评估后进行投票，票多者可参与政府采购前期采购需求整体编制。

10、提供相同品牌产品的不同供应商按照一家供应商处理，其中综合评估得分最高的获得推荐资格。

11、编写调查报告。综合评估得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。综合评估得分相同且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

12、①调查项目综合评估明细参考表（第一包）

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足调查文件要求且报价最低的供应商的价格为调查基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30%×100； 注：报价评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 | 共同类评分 |
| 2 | 技术参数、功能配置及售后服务等43% | 43分 | 调查小组根据供应商所提供的技术参数、功能、配置及售后服务等进行排名，第一名得43分，第二名得33分，第三名及以下名次得23分。（名次可并列） | 共同类评分 |
| 3 | 基本要求12% | 12分 | 全部满足磋商文件带“▲”条款的得12分，一项不满足扣2分，扣完为止。 | 共同类评分 |
| 4 | 类似业绩10% | 10分 | 提供自2021年以来与参与产品同品牌、同型号的四川省内医疗机构业绩，每提供一个得2分，最多得10分。 （注：1.此业绩只针对与参与产品同品牌同型号的四川省内产品业绩，并非要求一定是供应商业绩。2.提供合同复印件加盖投标人鲜章。3.合同必须体现价格，若未体现价格或与参与产品非同品牌型号将不得分。） | 共同类评分 |
| 5 | 演示要求5% | 5分 | 根据调查文件要求及演示内容的完整性、合理性进行评比。第一名得5分，第二名得4分，第三名及以下名次得3分。（名次可并列） | 共同类评分 |

②调查项目综合评估明细参考表（第二包）

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% | 35分 | 满足调查文件要求且报价最低的供应商的价格为调查基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×35%×100； 注：报价评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 | 共同类评分 |
| 2 | 技术参数、功能配置及售后服务等50% | 50分 | 调查小组根据供应商所提供的技术参数、功能、配置及售后服务等进行排名，第一名得50分，第二名得40分，第三名及以下名次得30分。（名次可并列） | 共同类评分 |
| 3 | 类似业绩10% | 10分 | 提供自2021年以来与参与产品同品牌、同型号的四川省内医疗机构业绩，每提供一个得2分，最多得10分。 （注：1.此业绩只针对与参与产品同品牌同型号的四川省内产品业绩，并非要求一定是供应商业绩。2.提供合同复印件加盖投标人鲜章。3.合同必须体现价格，若未体现价格或与参与产品非同品牌型号将不得分。） | 共同类评分 |
| 4 | 演示要求5% | 5分 | 根据调查文件要求及演示内容的完整性、合理性进行评比。第一名得5分，第二名得4分，第三名及以下名次得3分。（名次可并列） | 共同类评分 |

第五章  调查响应文件格式

附件：密封袋的格式

项目名称（包号）： 调查响应文件 供应商名称： 调查日期：

封面格式可自拟，但应包括本格式内容

正本或副本

调查响应文件

项目名称（包号）：________________

供应商名称：             (盖单位章)

调查日期：   年   月   日

（一）具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；

注：1.企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力。

2.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供承诺，格式自拟。

(二)调查文件要求提供的其他证明文件(见第一章)

（三）制造商企业规模声明函

雅安市名山区人民医院：

本公司郑重声明，本公司参加（单位名称）的（项目名称）项目调查活动，提供的货物制造商规模如下：

1.（设备名称），制造商为：（企业名称），属于（大型企业、中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（设备名称），制造商为：（企业名称），属于（大型企业、中型企业、小型企业、微型企业）；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

参加调查人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

（四）参加调查活动承诺函

雅安市名山区人民医院：

我方全面研究了“                      ”项目调查文件，决定参加贵单位组织的本项目调查活动。我方授权             （姓名、职务）代表我方(单位名称)全权处理本项目调查的有关事宜。

1、我方知晓本次调查活动没有结果公告，自愿参加并按照调查文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、我方为本项目提交的调查响应文件正本1份，副本2份，电子U盘1份，调查报价一览表1份。

3、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与调查有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方承诺所提供的调查响应文件达到贵方提出的标准要求。

5、我方所递交的所有资料不再收回。

参加调查人名称：               （盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签字章）

（五）基本要求应答表

项目编号：

| 序号 | 调查要求 | 响应应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表至少要填写调查文件中基本要求的偏离情况（包括无偏离、正偏离和负偏离）的详细偏离内容。

2．按照调查文件要求的顺序对应填写。

3.参与人必须据实逐条填写，不得虚假应答，否则将取消其调查资格。

参加调查人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

(六)调查报价一览表

项目编号：                                        第XX包（如有分包）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 规格型号 | 使用年限 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本报价已包含产品设计、生产制造、包装运输、安装、调试、检验、培训（带习带教）、利润、税金、保险和完成本项目的所有材料费等费用以及调查文件规定的其他费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.单项报价和总价，报价不得超过本项目预算金额。

参加调查人名称：               (加盖公章)

法定代表人或授权代表：               (签字)

耗材报价表

| 品牌 | 规格型号 | 线上或线下采购 | 单价（元） | 线上产品ID | 是否为本设备专机 专用耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.耗材报价表线上或线下为选填，线下采购的不填写线上产品ID。

参加调查人名称：               (加盖公章)

法定代表人或授权代表：               (签字)

### (七)参选人基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码；事业单位（法人证书号）；团体组织（法人证书号） |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应根据自身情况填写本表，未涉及的内容可以填“/”,且不影响参选文件的有效性。

- (八)服务方案

雅安市名山区人民医院：

内容自拟。

参加调查人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

# （九）法定代表人授权书

雅安市名山区人民医院：

本授权声明 ：          （参加调查人名称）         (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目（项目编号） 项目包号  调查活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关调查等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

联系电话：

参加调查人名称：      （盖章）

注：如法定代表人亲自参与本次调查活动的，调查文件中不需要此授权书。

(十)承诺函

雅安市名山区人民医院：

内容自拟。

参加调查人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

调查日期：      年      月      日

（十一）四川省内医院同类业绩名单

| 序号 | 单位名称 | 合同日期 | 合同金额 | 联系人（厂家/医院） | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 后附采购合同复印件 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

参加调查人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：